## форма
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
на территории __________________________________________________
[5 empty] | по состоянию на "____" __________________ 20___ г. | [75 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | МКД 1
... | ...
n | МКД n
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»

## М-Шиб
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
[5 empty] | на территории |  | Мухоршибирского района
[5 empty] | по состоянию на |  | "01" мая 2018 года | [73 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 1 | нет | 1974 | 1992 | 534.6 | 473.4 | 585.7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 32 | Подвал, подъезды, крыша | 2010 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 534.6 | Удовлет. | 40 | Профлист. | 837.72 | Удовлет. | 40 | скатная | 908.82 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 507.4 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 338.6 | да | удовлет | 40 | 261.8 | Удовлет. | 40 | 240 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балкон ж/б плита с металлическим ограджением | Удовлет. | 50 | 1шт., ж/б марш | Удовлет. | 40 | Дом в нормальном техническом состоянии | Капитальный ремонт балконов
2 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 2 | нет | 1976 | 1992 | 1634.4 | 1113.1 | 539.1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 39 | Подвал, подъезды, крыша | 2009 | Сборный ж/б | удовлет | 40 | 517.76 | Удовлет. | 40 | кирпичный | 814.7 | Удовлет. | 40 | скатная | 908.82 | удовлет | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 603.5 | да | удовлет | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 241.7 | да | удовлет | 40 | 314.9 | удовлет | 40 | 280 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балкон ж/б плита с металлическим ограждением | Не удовлет. | 70 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | Капитальный ремонт балконов
3 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы № 3 | нет | 1977 | 1992 | 1634 | 1132.2 | 517.76 | 3 | 2 | 2 | 24 | 39 | Подвал, подъезды, крыша | 2009 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 517.76 | Удовлет. | 40 | профлист | 814.7 | Удовлет. | 40 | скатная | 880.2 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 603.9 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 241.7 | да | Удовлет. | 40 | 314.9 | Удовлет. | 40 | 286 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балкон ж/б плита с метал.ограждением | Не удовлет. | 70 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | Капитальный ремонт балконов
4 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 4 | нет | 1978 | 1992 | 1313.2 | 708.2 | 952.4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 54 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 492.8 | Удовлет. | 40 | профлист | 930.72 | Удовлет. | 40 | скатная | 837.8 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 661.2 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 294 | да | Удовлет. | 40 | 324 | Удовлет. | 40 | 290 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
5 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 5 | нет | 1979 | 1992 | 1321.6 | 752.5 | 637.4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 41 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 488.32 | Удовлет. | 40 | профлист | 953.5 | Удовлет. | 40 | Скатная | 830.14 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 640.4 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 270.8 | да | Удовлет. | 40 | 232.2 | Удовлет. | 40 | 293 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 1 шт. ж/б марш | Удовлет. | 40 | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
6 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 6 | нет | 1980 | 1992 | 1316.5 | 708.95 | 667.5 | 3 | 2 | 3 | 27 | 49 | Инженерные сети | 2017 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 667.5 | Удовлет. | 40 | кирпич | 999.96 | Удовлет. | 40 | скатная | 1113 | Не удовлет. | 70 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 80 | деревянные | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 630.4 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 288.3 | да | хорошее | 0 | 313.2 | хорошее | 0 | 295 | да | хорошее | 0 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Требуется текущий и капитальный ремонт | Текущий ремонт – замена оконных и дверных проемов.
7 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 7 | нет | 1980 | 1992 | 1333.42 | 1132.2 | 347.6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 23 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 347.6 | Удовлет. | 40 | кирпич | 525 | Удовлет. | 40 | скатная | 590.9 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 165.72 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 143.12 | да | Не удовлет. | 80 | 305.52 | Не удовлет. | 80 | 232.4 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Требуется капитальный ремонт | Капитальный ремонт инженерных сетей
8 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 8 | нет | 1981 | 1992 | 1307 | 768.6 | 667.24 | 3 | 2 | 3 | 27 | 42 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 667.24 | Удовлет. | 40 | профлист | 929.8 | Удовлет. | 40 | скатная | 1134.3 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | удовлет | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 679.2 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 285.94 | да | Удовлет. | 40 | 393.3 | Удовлет. | 40 | 260 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 1 шт. ж/ б марш | Удовлет. | 40 | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
9 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 9 | нет | 1983 | 1992 | 1416.78 | 723.69 | 582.8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 42 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 582.8 | удовлет | 40 | профлист | 926.64 | Удовлет. | 40 | скатная | 990.76 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 445.2 | Да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 277.6 | да | Удовлет. | 40 | 461.2 | Удовлет. | 40 | 262 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | удовлет | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
10 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 10 | нет | 1984 | 1992 | 1416.78 | 723.69 | 583.4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 40 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 583.4 | Удовлет. | 40 | кирпич | 929.76 | Удовлет. | 40 | скатная | 990.76 | удовлет | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нижняя | 445.2 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 277.6 | да | Не удовлет. | 80 | 461.2 | Не удовлет. | 80 | 264 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Требуется капитальный и текущий ремонт | Капитальный ремонт – инженерные сети, текущий ремонт- устройство отмостки
11 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 11 | нет | 1984 | 1992 | 2129.2 | 1006.5 | 876.2 | 3 | 2 | 4 | 36 | 68 | Ремонт крыши | 2018 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 876.2 | Удовлет. | 40 | кирпич | 1130.4 | Удовлет. | 40 | скатная | 1489.5 | хорошее | 0 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 734.4 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 364.52 | да | Не удовлет. | 80 | 602.12 | Не удовлет. | 80 | 528 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети
12 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 12 | нет | 1986 | 1992 | 1010.28 | 512.67 | 364.5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 38 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 364.5 | Удовлет. | 40 | кирпич | 657.54 | Удовлет. | 40 | скатная | 619.65 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | Деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | Нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 451.5 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 141.6 | да | Не удовлет. | 80 | 301.2 | Не удовлет. | 80 | 241.3 | Да | не удовлет | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети и ремонт крыши
13 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 13 | нет | 1988 | 1992 | 1167 | 662.5 | 499.2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 42 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 499.2 | Удовлет. | 40 | кирпич | 514.92 | Удовлет. | 40 | скатная | 848.64 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 60 | Нет | нет | нижняя | 495.2 | да | Не удовлет. | 60 | нет | нет | нет | нет | нет | 205.6 | да | Не удовлет. | 80 | 277.6 | Не удовлет. | 80 | 223 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети и ремонт крыши
14 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 14 | Нет | 1992 | 1992 | 1755.6 | 1242 | 501.6 | 3 | 2 | 2 | 18 | 35 | системы ХВС канализации, эл.снабжения | 2017 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 501.6 | Удовлет. | 40 | киприч | 839.3 | Удовлет. | 40 | скатная | 852.1 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 230,0,5 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 206 | да | хорошее | 0 | 299.6 | хорошее | 0 | 225.4 | Да | хорошее | 0 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети и ремонт крыши.
15 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 15 | нет | 1994 | 1994 | 1424.07 | 701.79 | 668.2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 35 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 668.2 | Удовлет. | 40 | кирпич | 1029.6 | Удовлет. | 40 | скатная | 1135.9 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | Кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | Деревянные | 40 | нет | нет | Нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет | 60 | нет | нет | Нижняя | 292 | нет | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 230.05 | да | Не удовлет | 40 | 363.15 | Не удовлет | 80 | 264.3 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балконов, лоджий нет | нет | нет | 1 шт. ж/б марш | Удовлет. | 40 | Капитальный ремонт, текущий ремонт | Инженерные сети, крыша. Отмостка
16 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 20 | нет | 1999 | 2000 | 1482.1 | 301.7 | 366.1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 366.1 | удовлет | 40 | кирпич | 764.7 | Удовлет. | 40 | скатная | 1020 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | Деревян. | 40 | Деревян. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет. | 60 | нет | нет | нижняя | 313 | да | хорошее | 0 | нет | нет | Нет | нет | нет | 268 | нет | Не удовлет. | 80 | 247.6 | Не удовлет. | 80 | 215 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балконов, лоджий нет. | Нет | нет | 1 шт. ж/б марш | Удовлет. | 40 | Капитальный ремонт, текущий ремонт. | Инженерные сети, крыша. Отмостка
17 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 28 | нет | 2014 | 1992 | 952.2 | 588.9 | 473.6 | 3 | 2 | 3 | 36 | 62 | нет | нет | Сборный ж/б | хорошее | 0 | 473.6 | хорошее | 0 | профлист | 910.2 | хорошее | 0 | скатная | 705.5 | хорошее | 0 | ж/б плита | хорошее | 0 | газобетон | хорошее | 0 | ПВХ | 0 | металлические | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | Нет | нижняя | 509 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 282382 | да | хорошее | 0 | 145 | хорошее | 0 | 323.5 | да | хорошее | 0 | ж/б марши | хорошее | 0 | балконы | хорошее | 0 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии
18 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 29 | нет | 2014 | 1992 | 952.8 | 589 | 474.03 | 3 | 2 | 3 | 36 | 71 | нет | нет | Сборный ж/б | хорошее | 0 | 474.03 | хорошее | 0 | профлист | 912.4 | хорошее | 0 | скатная | 706.2 | хорошее | 0 | ж/б плита | хорошее | 0 | газобетон | хорошее | 0 | ПВХ | 0 | металлические | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 277.2 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 387 | Да | хорошее | 0 | 383 | хорошее | 0 | 326 | да | хорошее | 0 | ж/б марши | хорошее | 0 | балконы | хорошее | 0 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии
19 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 30 | нет | 2014 | 1992 | 1708.3 | 822.9 | 595.2 | 3 | 2 | 3 | 37 | 49 | нет | нет | Сборный ж/б | хорошее | 0 | 595.2 | хорошее | 0 | профлист | 942.24 | хорошее | 0 | скатная | 1044.5 | хорошее | 0 | ж/б плита | хорошее | 0 | газобетон | хорошее | 0 | ПВХ | 0 | металлические | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 124.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 244.2 | да | хорошее | 0 | 432.9 | хорошее | 0 | 396.3 | да | хорошее | 0 | ж/б марши | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии
20 | с.Мухоршибирь, Ул. Доржиева дом № 27 | нет | 1962 | 1992 | 374.4 | 230.7 | нет | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | Крыша, инженерные сети, фасад | 2012 | сплошной | удовлет | 40 | нет | нет | нет | оштукатуренный | 332 | Удовлет. | 40 | скатная | 476.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 60 | шлакоблок | удовлет | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | да | 60 | нижняя | 124.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 101.8 | да | Удоввлет. | 40 | 64 | Удовлет. | 40 | 178 | нет | нет | нет | деревянные | Удовлет. | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Текущий ремонт | Стен, отмостки.
21 | с.Мухоршибирь, Ул. Доржиева дом № 29 | нет | 1965 | 1992 | 374.4 | 230.7 | нет | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | Крыша, инженерные сети, фасад | 2012 | сплошной | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | оштукатуренный | 335 | Удовлет. | 40 | скатная | 476.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 50 | шлакоблок | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | да | 50 | нижняя | 68 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 101.8 | да | Удовлет. | 40 | 65.5 | Удовлет. | 40 | 179 | нет | нет | нет | Деревянные | Удовлет. | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Текущий ремонт | стен, отмостки
22 | с.Мухоршибирь, Ул. Новая дом № 1»А» | нет | 1972 | 1992 | 795.6 | 371.1 | 265.2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | Система электроснабжения | 2015 | сплошной | Удовлет. | 40 | 243.6 | Удовлет. | 40 | оштукатуренный | 323 | Не удовлет. | 80 | скатная | 450.82 | Не удовлет. | 90 | Деревян. | Удовлет. | 50 | шлакоблок | Не удовлет. | 90 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | удовлет | 30 | нет | нет | нижняя | 124.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 79.6 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | 120.3 | нет | нет | нет | деревянные | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Капитальный ремонт. | Крыша, фасад.
23 | с.Мухоршибирь, Ул. Новая дом № 3 | нет | 1967 | 1992 | 374.4 | 230.7 | нет | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | Крыша, инженерные сети, фасад | 2012 | сплошной | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | оштукатуренный | 364.5 | Удовлет. | 40 | скатная | 476.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 40 | шлакоблок | удовлет | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | да | 50 | нижняя | 203.16 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 101.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | 138.5 | нет | нет | нет | Деревянные | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | 2 шт. | Удовлет. | 40 | Текущий ремонт | Стен,крылец
24 | с.Мухоршибирь, Ул. Медиков дом № 16 | нет | 1998 | 2010 | 899.8 | 757.8 | нет | 3 | 2 | 3 | 12 | 21 | Инженерные сети | 2017 | ленточный | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | деревянный | 769.8 | Не удовлет. | 80 | скатная | 528.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 40 | брусчатые | Не удовлет. | 80 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет. | 80 | нет | нет | [10 empty] | 125.6 | нет | хорошее. | 0 | 128 | хорошее | 0 | 140.6 | да | хорошее | 0 | деревянные | Удовлет. | 40 | балконы | Удовлет. | 50 | 3 шт. | Удовлет. | 40 | Капитальный ремонт, текущий ремонт. | Стен. Отмостка
1 | п.Саган-Нур, пр-т 70 лет Октября, 1 |  | 1990 | 1993-06-01 | 3528.2 | 3146.2 | 359.8 | 5 | 5 | 3 | 60 |  | кровля | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | 736.9 | удовл. | 36 | покраска | 1056.2 | удовл. | 26 | профлист | 861.4 | хорошее | 10 | ж/б | удовл. | 26 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Разрушение | Неудовл | 70 |  |  | нижняя | 987 | да | удовл. | 26 | циркуляционная | 819 | да | не раб. | 26 | 618 | да | не раб. | 26 | 708 | удовл. | 26 | 174000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ - 26% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
2 | п.Саган-Нур, пр-т 70 лет Октября, 9 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3531.1 | 3168.2 | 362.9 | 5 | 5 | 3 | 60 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | 734.8 | удовл. | 26 | покраска | 1056.2 | удовл. | 60 | шиферная | 847.8 | неудовл. | 60 | ж/б | удовл. | 26 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 987 | нет |  | 26 | циркуляционная | 819 | нет |  | 26 | 618 | нет |  | 26 | 708 | удовл. | 26 | 174000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ -26%, износ кровли - 60% | Необходимо в первоочередном порядке проведение кап.ремонта кровли, затем сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
3 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 1 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3523.2 | 3157.3 | 365.9 | 5 | 5 | 3 | 60 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 28 | 734.8 | удовл. | 28 | покраска | 1056.2 | удовл. | 60 | шиферная | 846.6 | удовл. | 28 | ж/б | удовл. | 28 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 28 | Металлические | 28 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 60 |  |  | нижняя | 987 | да | удовл. | 28 | циркуляционная | 819 | да | не раб. | 28 | 618 | да | не раб. | 28 | 708 | удовл. | 28 | 174000 | да | удовл. | 28 | ж/б | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 20%, фактический износ -28%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
4 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 2 |  | 1988 | 1992-12-25 | 3504 | 3123.7 | 388.6 | 5 | 5 | 3 | 59 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 28 | 722.2 | удовл. | 28 | покраска | 1056.2 | удовл. | 60 | шиферная | 856.1 | удовл. | 28 | ж/б | удовл. | 28 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 28 | Металлические | 28 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | удовл. | 30 |  |  | нижняя | 987 | да | удовл. | 28 | циркуляционная | 819 | да | не раб. | 28 | 618 | да | не раб. | 28 | 708 | удовл. | 28 | 174000 | да | удовл. | 80 | ж/б | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 20%, фактический износ -28%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
5 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 3 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3493.5 | 3129.9 | 363.8 | 5 | 5 | 3 | 60 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 28 | 358.3 | удовл. | 28 | покраска | 1056.2 | удовл. | 60 | шиферная | 833.9 | удовл. | 28 | ж/б | удовл. | 28 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 28 | Металлические | 28 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | удовл. | 20 |  |  | нижняя | 987 | нет |  | 28 | циркуляционная | 819 | да | не раб. | 28 | 618 | да | не раб. | 28 | 708 | удовл. | 28 | 174000 | да | удовл. | 70 | ж/б | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 20%, фактический износ -28%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
6 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 4 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3520.4 | 3133.2 | 387.2 | 5 | 5 | 3 | 60 |  | система эл.снабжения, ремонт фасада и кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 28 | 731 | удовл. | 28 | покраска | 1056.2 | хорошее | 10 | профлист | 831 | удовл. | 28 | ж/б | удовл. | 28 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 28 | Металлические | 28 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | удовл. | 30 |  |  | нижняя | 987 | да | удовл. | 80 | циркуляционная | 819 | да | не раб. | 28 | 618 | да | удовл. | 28 | 708 | удовл. | 28 | 174000 | да | удовл. | 28 | ж/б | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | бетонные | удовл. | 28 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 20%, фактический износ -28%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
7 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 5 |  | 1990 | 1993-01-13 | 3564.1 | 3184.2 | 379.9 | 5 | 5 | 3 | 60 |  | система эл.снабжения, ремонт фасада и кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | 743.9 | удовл. | 26 | покраска | 1056.2 | хорошее | 10 | профлист | 831 | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | удовл. | 10 |  |  | нижняя | 987 | да | не раб. | 26 | циркуляционная | 819 | да | не раб. | 26 | 618 | да | удовл. | 26 | 708 | удовл. | 28 | 174000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 20%, фактический износ -26% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
8 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.4 |  | 1980 | 2007-06-26 | 2163 | 1610.6 | 552.4 | 3 | 3 | 1 | 36 |  | Система электроснабжения | 2015 | сборные бетонные блоки | удовл. | 36 | отсутств. | удовл. | 36 | покраска | 1200 | удовл. | 36 | шиферная | 565 | удовл. | 36 | ж/б | удовл. | 26 | ж/бетонные панели | удовл. | 36 | металлические | 36 | ПВХ | 36 | [6 empty] | Разрушение | неудовл | 90 |  |  | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет |  | 36 | циркуляционная | 80 | нет |  | 36 | 40 | нет |  | 36 | 50 | удовл. | 36 | 120000 | да | удовл. | 36 | ж/б | удовл. | 36 |  |  |  | бетонные | удовл. | 36 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 26%, фактический износ -36% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также замена деревянных полов коридоров
9 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.9 |  | 1980 | 2003-03-10 | 971.2 | 718.3 | 252.9 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | удовл. | 26 | шиферная | 574.56 | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Сборные легкобетонные панели | удовл. | 26 | Деревянные двойные | 26 | Деревянные двойные | 26 | [6 empty] | Разрушение | неудовл. | 90 |  |  | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет |  | 26 | циркуляционная | 80 | нет |  | 26 | 40 | нет |  | 26 | 50 | удовл. | 26 | 120000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 |  |  |  | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ - 26% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
10 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.10 |  | 1980 | 2002-09-02 | 971.2 | 718.3 | 252.9 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | удовл. | 26 | шиферная | 574.56 | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Сборные легкобетонные панели | удовл. | 26 | Деревянные двойные | 26 | Деревянные двойные | 26 | [6 empty] | Разрушение | неудовл. | 90 |  |  | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет |  | 26 | циркуляционная | 80 | нет |  | 26 | 40 | нет |  | 26 | 50 | удовл. | 26 | 120000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 |  |  |  | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ - 26% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей электро-, тепло-, водоснабжания, водоотведения
11 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.11 |  | 1980 | 2009-12-31 | 925.5 | 696.3 | 229.2 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | удовл. | 26 | шиферная | 574.56 | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Крупнопанельные | удовл. | 26 | Деревянные двойные | 26 | Деревянные двойные | 26 | [6 empty] | Разрушение | неудовл. | 90 |  |  | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет |  | 26 | циркуляционная | 80 | нет |  | 26 | 40 | нет |  | 26 | 50 | удовл. | 26 | 120000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 |  |  |  | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ - 26% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей электро-, тепло-, водоснабжания, водоотведения
12 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.12 |  | 1980 | 2002-11-04 | 971.2 | 718.3 | 252.9 | 2 | 2 | 2 | 20 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | удовл. | 26 | шиферная | 574.56 | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Сборные легкобетонные панели | удовл. | 26 | Деревянные двойные | 26 | Деревянные двойные | 26 | [6 empty] | Разрушение | неудовл. | 90 |  |  | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет |  | 26 | циркуляционная | 80 | нет |  | 26 | 40 | нет |  | 26 | 50 | удовл. | 26 | 120000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 |  |  |  | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ - 26% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения
13 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 1 |  | 1993 | 1997-10-24 | 2338 | 2059 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 |  | система электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 23 | 490.7 | удовл. | 23 | покраска | 1762.3 | удовл. | 23 | профлист | 568.1 | удовл. | 23 | ж/б | удовл. | 23 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 23 | Металлические | 23 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 70 |  |  | нижняя | 658 | да | удовл. | 80 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 80 | 412 | да | удовл. | 80 | 472 | удовл. | 23 | 116000 | да | удовл. | 23 | ж/б | удовл. | 23 | бетонные | удовл. | 23 | бетонные | удовл. | 23 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ - 23% | Необходимо в первоочередном порядке проведение капитального ремонта сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
14 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 3 |  | 1990 | 1993-01-05 | 2338 | 2059 | 341.2 | 5 | 5 | 2 | 40 |  | система электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт кровли и фасада | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | 490.7 | удовл. | 26 | покраска-3 стены, профлист-1 стена | 1762.3 | удовл. | 26 | профлист | 565.1 | неудовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 70 |  |  | нижняя | 658 | да | удовл. | 26 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 26 | 412 | да | удовл. | 26 | 472 | удовл. | 26 | 116000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 18%, фактический износ -26% | Необходимо в первоочередном порядке проведение капитального ремонта кровли (профлисты унесло ветром) и сетей водоотведения
15 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 4 |  | 1990 | 1993-01-13 | 2348.3 | 2060.1 | 288.2 | 5 | 5 | 2 | 40 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | 489.6 | удовл. | 26 | покраска | 1762.3 | удовл. | 70 | шиферная | 565.1 | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 658 | да | удовл. | 80 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 80 | 412 | да | удовл. | 80 | 472 | удовл. | 26 | 116000 | да | удовл. | 80 | ж/б | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 18%, фактический износ -26%, износ кровли - 70% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения
16 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 5 |  | 1990 | 1993-01-20 | 2352.2 | 2055.6 | 296.6 | 5 | 5 | 2 | 40 |  | система электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт кровли и фасада | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 26 | 490.2 | удовл. | 26 | 2 боковые стены-профлист, 2 стены-покраска | 1762.3 | удовл. | 26 | профлист | 565.1 | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 70 |  |  | нижняя | 658 | да | удовл. | 26 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 26 | 412 | да | не раб. | 26 | 472 | удовл. | 26 | 116000 | да | удовл. | 26 | ж/б | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | бетонные | удовл. | 26 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 18%, фактический износ -26% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей водоотведения
17 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 6 |  | 1991 | 1993-01-09 | 2351.3 | 2056.1 | 295.2 | 5 | 5 | 2 | 40 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 25 | 489.5 | удовл. | 25 | покраска | 1762.3 | износ | 60 | шиферная | 572.6 | удовл. | 25 | ж/б | удовл. | 25 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 25 | Металлические | 25 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 658 | да | удовл. | 25 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 25 | 412 | да | удовл. | 25 | 472 | удовл. | 25 | 116000 | да | удовл. | 80 | ж/б | удовл. | 25 | бетонные | удовл. | 25 | бетонные | удовл. | 25 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 18%, фактический износ -25%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, затем сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
18 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 7 |  | 1991 | 1994-03-25 | 2659.6 | 2316 | 343.6 | 5 | 5 | 2 | 60 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 25 | 461.6 | удовл. | 25 | покраска | 1762.3 | износ | 70 | шиферная | 652.4 | удовл. | 25 | ж/б | удовл. | 25 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 25 | Металлические | 25 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 90 |  |  | нижняя | 658 | да | не раб. | 25 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 25 | 412 | да | не раб. | 25 | 472 | удовл. | 25 | 116000 | да | удовл. | 25 | ж/б | удовл. | 25 | бетонные | удовл. | 25 | бетонные | удовл. | 25 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 18%, фактический износ -25%, износ кровли - 70% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, затем сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
19 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 8 |  | 1992 | 1993-02-03 | 2342.8 | 2085.2 | 257.6 | 5 | 5 | 2 | 40 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 24 | 490.2 | удовл. | 24 | покраска | 1762.3 | износ | 60 | шиферная | 570.9 | удовл. | 24 | ж/б | удовл. | 24 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 24 | Металлические | 24 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 70 |  |  | нижняя | 658 | да | не раб. | 24 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 24 | 412 | да | не раб. | 24 | 472 | удовл. | 24 | 116000 | да | удовл. | 80 | ж/б | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 17%, фактический износ -24%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, затем сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
20 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 9 |  | 1992 | 1993-06-28 | 2345.2 | 2080.7 | 258 | 5 | 5 | 2 | 40 |  | система электро-, тепло-, водоснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 24 | 492.6 | удовл. | 24 | покраска | 1762.3 | износ | 60 | шиферная | 570.9 | удовл. | 24 | ж/б | удовл. | 24 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 24 | Металлические | 24 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 658 | да | удовл. | 24 | циркуляционная | 546 | да | не раб. | 24 | 412 | да | удовл. | 24 | 472 | удовл. | 24 | 116000 | да | удовл. | 24 | ж/б | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 17%, фактический износ -24%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей водоотведения
21 | п.Саган-Нур, ул.Пушкина, 5 |  | 1987 | 2003-03-03 | 1820.3 | 1514 | 306.3 | 5 | 5 | 1 | 35 |  | система электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 29 | 401.7 | удовл. | 29 | покраска | 1516.7 | износ | 60 | шиферная | 522.7 | удовл. | 29 | ж/б | удовл. | 29 | кирпичные | удовл. | 29 | Металлические | 29 | двойные створчатые | 29 | [6 empty] | Разрушение | Неудовл | 90 |  |  | нижняя | 250 | нет |  | 29 | циркуляционная | 250 | нет |  | 29 | 130 | нет |  | 29 | 130 | удовл. | 29 | 120000 | да | удовл. | 29 | ж/б | удовл. | 29 | бетонные | удовл. | 29 | бетонные | удовл. | 29 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 21%, фактический износ - 29%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
22 | п.Саган-Нур, ул.Пушкина, 6 |  | 1996 | 2000-12-29 | 1502.8 | 1292.2 | 210.6 | 5 | 5 | 1 | 32 |  | система электроснабжения, ремонт кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 20 | 408.5 | удовл. | 20 | покраска | 1516.7 | удовл. | 20 | шиферная | 522 | удовл. | 20 | ж/б | удовл. | 20 | кирпичные | удовл. | 20 | Металлические | 20 | двойные створчатые | 20 | [6 empty] | Разрушение | Неудовл | 90 |  |  | нижняя | 250 | нет |  | 20 | циркуляционная | 250 | нет |  | 20 | 130 | нет |  | 20 | 130 | удовл. | 20 | 120000 | да | удовл. | 20 | ж/б | удовл. | 20 | бетонные | удовл. | 20 | бетонные | удовл. | 20 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 20% | Необходимо проведение кап.ремонта сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
23 | п.Саган-Нур, ул.Спортивная, 5 |  | 1987 | 2003-01-27 | 1939.2 | 1585.7 | 353.5 | 5 | 5 | 1 | 40 |  | система электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 29 | 423.9 | удовл. | 29 | покраска | 1516.7 | износ | 60 | шиферная | 521.9 | удовл. | 29 | ж/б | удовл. | 29 | кирпичные | удовл. | 29 | Металлические | 19 | двойные створчатые | 29 | [6 empty] | Разрушение | Неудовл | 90 |  |  | нижняя | 250 | нет |  | 29 | циркуляционная | 250 | нет |  | 29 | 130 | нет |  | 29 | 130 | удовл. | 29 | 120000 | да | удовл. | 29 | ж/б | удовл. | 29 | бетонные | удовл. | 29 | бетонные | удовл. | 29 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 21%, фактический износ - 29%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
24 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 4 |  | 1993 | 1995-11-15 | 3414.8 | 2934 | 480 | 5 | 5 | 3 | 55 |  |  |  | сборные бетонные блоки |  | 23 | 702.1 | удовл. | 23 | покраска | 1056.2 | износ | 60 | шиферная | 825.6 | удовл. | 23 | ж/б | удовл. | 23 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 23 | Металлические | 23 | ПВХ | 10 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 70 |  |  | нижняя | 987 | да | удовл. | 23 | циркуляционная | 819 | нет |  | 23 | 618 | да | не раб. | 23 | 708 | удовл. | 23 | 174000 | да | удовл. | 80 | ж/б | удовл. | 23 | бетонные | удовл. | 23 | бетонные | удовл. | 23 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ -23%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
25 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 5 |  | 1995 | 1996-06-03 | 2477.2 | 2186.1 | 291.1 | 5 | 5 | 2 | 40 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 21 | 489.8 | удовл. | 21 | покраска | 1762.3 | износ | 50 | шиферная | 560.9 | удовл. | 21 | ж/б | удовл. | 21 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 21 | Металлические | 21 | двойные створчатые | 21 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 658 | да | удовл. | 21 | циркуляционная | 546 | нет |  | 21 | 412 | да | не раб. | 21 | 472 | удовл. | 21 | 116000 | да | удовл. | 21 | ж/б | удовл. | 21 | бетонные | удовл. | 21 | бетонные | удовл. | 21 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 16%, фактический износ -23%, износ кровли - 50% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
26 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 6 |  | 1992 | 1993-06-15 | 2346.1 | 2060.1 | 286 | 5 | 5 | 2 | 40 |  |  |  | сборные бетонные блоки | удовл. | 24 | 489.6 | удовл. | 24 | покраска | 1762.3 | износ | 50 | шиферная | 565.1 | удовл. | 24 | ж/б | удовл. | 24 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 24 | Металлические | 24 | двойные створчатые | 24 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 658 | да | не раб. | 24 | циркуляционная | 546 | нет |  | 24 | 412 | да | удовл. | 24 | 472 | удовл. | 24 | 116000 | да | удовл. | 24 | ж/б | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 17%, фактический износ -24%, износ кровли - 50% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
27 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 7 |  | 1992 | 1993-12-02 | 2611 | 2339.6 | 271.4 | 5 (2 подъезд) | 6 (1 подъезд) | 2 | 44 |  | система электро-, тепло-, водоснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | удовл. | 24 | 489.7 | удовл. | 24 | покраска | 2021.5 | износ | 50 | шиферная | 566.4 | удовл. | 24 | ж/б | удовл. | 24 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 24 | Металлические | 24 | двойные створчатые | 24 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 658 | да | не раб. | 24 | циркуляционная | 546 | нет |  | 24 | 412 | да | не раб. | 24 | 472 | удовл. | 24 | 116000 | да | удовл. | 24 | ж/б | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | бетонные | удовл. | 24 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 17%, фактический износ -24%, износ кровли - 50% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
28 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 8 |  | 1997 | 2000-07-14 | 2338 | 2059 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | [5 empty] | 19 | 490.7 | удовл. | 19 | покраска | 1762.3 | износ | 60 | шиферная | 565.1 | удовл. | 19 | ж/б | удовл. | 19 | Перлито-бетонные панели | удовл. | 19 | Металлические | 19 | двойные створчатые | 19 | [6 empty] | Част.разрушение | Неудовл. | 50 |  |  | нижняя | 658 | да | не раб. | 85 | циркуляционная | 546 | нет |  | 85 | 412 | да | удовл. | 85 | 472 | удовл. | 19 | 116000 | да | удовл. | 80 | ж/б | удовл. | 19 | бетонные | удовл. | 19 | бетонные | удовл. | 19 | Сосотояние удовлетворительное, износ по данным БТИ - 13%, фактический износ - 19%, износ кровли - 60% | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»