## форма
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
на территории __________________________________________________
[5 empty] | по состоянию на "____" __________________ 20___ г. | [75 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | МКД 1
... | ...
n | МКД n
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»

## М-Шиб
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга
технического состояния
многоквартирных домов,
[6 empty] | СВОДНЫЕ ДАННЫЕ | [74 empty] | расположенных на территории
[5 empty] | мониторинга технического состояния многоквартирных домов | [75 empty] | Республики Бурятия
[5 empty] | на территории |  | Мухоршибирского района
[5 empty] | по состоянию на |  | "01" мая 2018 года | [73 empty] | Форма
N п/п | Адрес многоквар-тирного дома (далее - МКД) | Серия, тип проекта | Дата |  | Общая площадь МКД, кв. метров | Площадь помещений МКД, кв. метров |  | Количество этажей |  | Количест-во подъездов | Количест-во квартир | Количест-во проживающих, человек | Информация о последнем капитальном ремонте |  | Фундамент |  |  | Подвальное помещение |  |  | Фасад |  |  |  | Крыша |  |  |  | Перекрытия |  |  | Стены |  |  | Проемы |  |  |  | Лифты | [5 empty] | Отмостка здания |  |  | Внутридомовые инженерные системы, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома | [22 empty] | Лестницы |  |  | Балконы, лоджии (при наличии) |  |  | Крыльца (при наличии) |  |  | Результаты осмотра* | Выводы**
[35 empty] | дверные |  | оконные |  | кабины лифтов |  |  | лифтовые шахты | [5 empty] | отопительные печи |  | теплоснабжение |  |  |  |  | горячее водоснабжение |  |  |  |  | холодное водоснабжение |  |  |  | канализация |  |  | электроснабжение
|  |  | постройки | приватизации первого помещения |  | общая площадь жилых помещений | общая площадь нежилых помещений | наименьшее | наибольшее |  |  |  | элемент общего имущества МКД | год проведения капитального ремонта | тип фундамента | техническое состояние | процент износа | площадь, кв. метров | техническое состояние | процент износа | наружная отделка фасада | площадь фасада, кв. метров | техническое состояние | процент износа | вид крыши | площадь крыши, кв. метров | техническое состояние | процент износа | тип перекрытия | техническое состояние | процент износа | материал стен | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | описание | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | дата ввода в эксплуатацию | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | процент износа | схема разводки (верхняя или нижняя) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | вид системы (тупиковая или циркуляционная) | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | техническое состояние | процент износа | протяженность сетей, пог. метров | наличие коллективного прибора учета | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа | описание | техническое состояние | процент износа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82
1 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 1 | нет | 1974 | 1992 | 534.6 | 473.4 | 585.7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 32 | Подвал, подъезды, крыша | 2010 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 534.6 | Удовлет. | 40 | Профлист. | 837.72 | Удовлет. | 40 | скатная | 908.82 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 507.4 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 338.6 | да | удовлет | 40 | 261.8 | Удовлет. | 40 | 240 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балкон ж/б плита с металлическим ограджением | Удовлет. | 50 | 1шт., ж/б марш | Удовлет. | 40 | Дом в нормальном техническом состоянии | Капитальный ремонт балконов
2 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 2 | нет | 1976 | 1992 | 1634.4 | 1113.1 | 539.1 | 3 | 2 | 2 | 24 | 39 | Подвал, подъезды, крыша | 2009 | Сборный ж/б | удовлет | 40 | 517.76 | Удовлет. | 40 | кирпичный | 814.7 | Удовлет. | 40 | скатная | 908.82 | удовлет | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 603.5 | да | удовлет | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 241.7 | да | удовлет | 40 | 314.9 | удовлет | 40 | 280 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балкон ж/б плита с металлическим ограждением | Не удовлет. | 70 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | Капитальный ремонт балконов
3 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы № 3 | нет | 1977 | 1992 | 1634 | 1132.2 | 517.76 | 3 | 2 | 2 | 24 | 39 | Подвал, подъезды, крыша | 2009 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 517.76 | Удовлет. | 40 | профлист | 814.7 | Удовлет. | 40 | скатная | 880.2 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 603.9 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 241.7 | да | Удовлет. | 40 | 314.9 | Удовлет. | 40 | 286 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балкон ж/б плита с метал.ограждением | Не удовлет. | 70 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | Капитальный ремонт балконов
4 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 4 | нет | 1978 | 1992 | 1313.2 | 708.2 | 952.4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 54 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 492.8 | Удовлет. | 40 | профлист | 930.72 | Удовлет. | 40 | скатная | 837.8 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 661.2 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 294 | да | Удовлет. | 40 | 324 | Удовлет. | 40 | 290 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
5 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 5 | нет | 1979 | 1992 | 1321.6 | 752.5 | 637.4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 41 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 488.32 | Удовлет. | 40 | профлист | 953.5 | Удовлет. | 40 | Скатная | 830.14 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 640.4 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 270.8 | да | Удовлет. | 40 | 232.2 | Удовлет. | 40 | 293 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 1 шт. ж/б марш | Удовлет. | 40 | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
6 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 6 | нет | 1980 | 1992 | 1316.5 | 708.95 | 667.5 | 3 | 2 | 3 | 27 | 49 | Инженерные сети | 2017 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 667.5 | Удовлет. | 40 | кирпич | 999.96 | Удовлет. | 40 | скатная | 1113 | Не удовлет. | 70 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 80 | деревянные | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 630.4 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 288.3 | да | хорошее | 0 | 313.2 | хорошее | 0 | 295 | да | хорошее | 0 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Требуется текущий и капитальный ремонт | Текущий ремонт – замена оконных и дверных проемов.
7 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 7 | нет | 1980 | 1992 | 1333.42 | 1132.2 | 347.6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 23 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 347.6 | Удовлет. | 40 | кирпич | 525 | Удовлет. | 40 | скатная | 590.9 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 165.72 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 143.12 | да | Не удовлет. | 80 | 305.52 | Не удовлет. | 80 | 232.4 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марш | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Требуется капитальный ремонт | Капитальный ремонт инженерных сетей
8 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 8 | нет | 1981 | 1992 | 1307 | 768.6 | 667.24 | 3 | 2 | 3 | 27 | 42 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 667.24 | Удовлет. | 40 | профлист | 929.8 | Удовлет. | 40 | скатная | 1134.3 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | удовлет | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 679.2 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 285.94 | да | Удовлет. | 40 | 393.3 | Удовлет. | 40 | 260 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 1 шт. ж/ б марш | Удовлет. | 40 | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
9 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 9 | нет | 1983 | 1992 | 1416.78 | 723.69 | 582.8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 42 | Подвал, подъезды, крыша | 2012 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 582.8 | удовлет | 40 | профлист | 926.64 | Удовлет. | 40 | скатная | 990.76 | Удовлет. | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | нет | нет | нижняя | 445.2 | Да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 277.6 | да | Удовлет. | 40 | 461.2 | Удовлет. | 40 | 262 | да | Удовлет. | 40 | ж/б марши | удовлет | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии | нет
10 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 10 | нет | 1984 | 1992 | 1416.78 | 723.69 | 583.4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 40 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 583.4 | Удовлет. | 40 | кирпич | 929.76 | Удовлет. | 40 | скатная | 990.76 | удовлет | 40 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нижняя | 445.2 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 277.6 | да | Не удовлет. | 80 | 461.2 | Не удовлет. | 80 | 264 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | Требуется капитальный и текущий ремонт | Капитальный ремонт – инженерные сети, текущий ремонт- устройство отмостки
11 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 11 | нет | 1984 | 1992 | 2129.2 | 1006.5 | 876.2 | 3 | 2 | 4 | 36 | 68 | Ремонт крыши | 2018 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 876.2 | Удовлет. | 40 | кирпич | 1130.4 | Удовлет. | 40 | скатная | 1489.5 | хорошее | 0 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 734.4 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 364.52 | да | Не удовлет. | 80 | 602.12 | Не удовлет. | 80 | 528 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети
12 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 12 | нет | 1986 | 1992 | 1010.28 | 512.67 | 364.5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 38 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 364.5 | Удовлет. | 40 | кирпич | 657.54 | Удовлет. | 40 | скатная | 619.65 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | Деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | Нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 451.5 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 141.6 | да | Не удовлет. | 80 | 301.2 | Не удовлет. | 80 | 241.3 | Да | не удовлет | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети и ремонт крыши
13 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 13 | нет | 1988 | 1992 | 1167 | 662.5 | 499.2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 42 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 499.2 | Удовлет. | 40 | кирпич | 514.92 | Удовлет. | 40 | скатная | 848.64 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 60 | Нет | нет | нижняя | 495.2 | да | Не удовлет. | 60 | нет | нет | нет | нет | нет | 205.6 | да | Не удовлет. | 80 | 277.6 | Не удовлет. | 80 | 223 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети и ремонт крыши
14 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 14 | Нет | 1992 | 1992 | 1755.6 | 1242 | 501.6 | 3 | 2 | 2 | 18 | 35 | системы ХВС канализации, эл.снабжения | 2017 | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 501.6 | Удовлет. | 40 | киприч | 839.3 | Удовлет. | 40 | скатная | 852.1 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 230,0,5 | да | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 206 | да | хорошее | 0 | 299.6 | хорошее | 0 | 225.4 | Да | хорошее | 0 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Лоджии ж/б плита с метал.ограждением и обшивкой | Удовлет. | 40 | 2 шт. ж/б марши | Удовлет. | 40 | Требуется капитальный ремонт | Инженерные сети и ремонт крыши.
15 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 15 | нет | 1994 | 1994 | 1424.07 | 701.79 | 668.2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 35 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 668.2 | Удовлет. | 40 | кирпич | 1029.6 | Удовлет. | 40 | скатная | 1135.9 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | Кирпич | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | Деревянные | 40 | нет | нет | Нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет | 60 | нет | нет | Нижняя | 292 | нет | Не удовлет. | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | 230.05 | да | Не удовлет | 40 | 363.15 | Не удовлет | 80 | 264.3 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балконов, лоджий нет | нет | нет | 1 шт. ж/б марш | Удовлет. | 40 | Капитальный ремонт, текущий ремонт | Инженерные сети, крыша. Отмостка
16 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 20 | нет | 1999 | 2000 | 1482.1 | 301.7 | 366.1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | нет | нет | Сборный ж/б | Удовлет. | 40 | 366.1 | удовлет | 40 | кирпич | 764.7 | Удовлет. | 40 | скатная | 1020 | Не удовлет. | 80 | ж/б плита | Удовлет. | 40 | кирпич | Удовлет. | 40 | Деревян. | 40 | Деревян. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет. | 60 | нет | нет | нижняя | 313 | да | хорошее | 0 | нет | нет | Нет | нет | нет | 268 | нет | Не удовлет. | 80 | 247.6 | Не удовлет. | 80 | 215 | да | Не удовлет. | 80 | ж/б марши | Удовлет. | 40 | Балконов, лоджий нет. | Нет | нет | 1 шт. ж/б марш | Удовлет. | 40 | Капитальный ремонт, текущий ремонт. | Инженерные сети, крыша. Отмостка
17 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 28 | нет | 2014 | 1992 | 952.2 | 588.9 | 473.6 | 3 | 2 | 3 | 36 | 62 | нет | нет | Сборный ж/б | хорошее | 0 | 473.6 | хорошее | 0 | профлист | 910.2 | хорошее | 0 | скатная | 705.5 | хорошее | 0 | ж/б плита | хорошее | 0 | газобетон | хорошее | 0 | ПВХ | 0 | металлические | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | Нет | нижняя | 509 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 282382 | да | хорошее | 0 | 145 | хорошее | 0 | 323.5 | да | хорошее | 0 | ж/б марши | хорошее | 0 | балконы | хорошее | 0 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии
18 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 29 | нет | 2014 | 1992 | 952.8 | 589 | 474.03 | 3 | 2 | 3 | 36 | 71 | нет | нет | Сборный ж/б | хорошее | 0 | 474.03 | хорошее | 0 | профлист | 912.4 | хорошее | 0 | скатная | 706.2 | хорошее | 0 | ж/б плита | хорошее | 0 | газобетон | хорошее | 0 | ПВХ | 0 | металлические | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 277.2 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 387 | Да | хорошее | 0 | 383 | хорошее | 0 | 326 | да | хорошее | 0 | ж/б марши | хорошее | 0 | балконы | хорошее | 0 | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии
19 | с.Мухоршибирь, Ул. 30 лет Победы дом № 30 | нет | 2014 | 1992 | 1708.3 | 822.9 | 595.2 | 3 | 2 | 3 | 37 | 49 | нет | нет | Сборный ж/б | хорошее | 0 | 595.2 | хорошее | 0 | профлист | 942.24 | хорошее | 0 | скатная | 1044.5 | хорошее | 0 | ж/б плита | хорошее | 0 | газобетон | хорошее | 0 | ПВХ | 0 | металлические | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | хорошее | 0 | нет | нет | нижняя | 124.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 244.2 | да | хорошее | 0 | 432.9 | хорошее | 0 | 396.3 | да | хорошее | 0 | ж/б марши | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Дом в нормальном техническом состоянии
20 | с.Мухоршибирь, Ул. Доржиева дом № 27 | нет | 1962 | 1992 | 374.4 | 230.7 | нет | 3 | 2 | 2 | 8 | 12 | Крыша, инженерные сети, фасад | 2012 | сплошной | удовлет | 40 | нет | нет | нет | оштукатуренный | 332 | Удовлет. | 40 | скатная | 476.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 60 | шлакоблок | удовлет | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | да | 60 | нижняя | 124.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 101.8 | да | Удоввлет. | 40 | 64 | Удовлет. | 40 | 178 | нет | нет | нет | деревянные | Удовлет. | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Текущий ремонт | Стен, отмостки.
21 | с.Мухоршибирь, Ул. Доржиева дом № 29 | нет | 1965 | 1992 | 374.4 | 230.7 | нет | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | Крыша, инженерные сети, фасад | 2012 | сплошной | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | оштукатуренный | 335 | Удовлет. | 40 | скатная | 476.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 50 | шлакоблок | Удовлет. | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | да | 50 | нижняя | 68 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 101.8 | да | Удовлет. | 40 | 65.5 | Удовлет. | 40 | 179 | нет | нет | нет | Деревянные | Удовлет. | 50 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Текущий ремонт | стен, отмостки
22 | с.Мухоршибирь, Ул. Новая дом № 1»А» | нет | 1972 | 1992 | 795.6 | 371.1 | 265.2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | Система электроснабжения | 2015 | сплошной | Удовлет. | 40 | 243.6 | Удовлет. | 40 | оштукатуренный | 323 | Не удовлет. | 80 | скатная | 450.82 | Не удовлет. | 90 | Деревян. | Удовлет. | 50 | шлакоблок | Не удовлет. | 90 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | удовлет | 30 | нет | нет | нижняя | 124.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | 79.6 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | 120.3 | нет | нет | нет | деревянные | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Капитальный ремонт. | Крыша, фасад.
23 | с.Мухоршибирь, Ул. Новая дом № 3 | нет | 1967 | 1992 | 374.4 | 230.7 | нет | 3 | 2 | 2 | 8 | 15 | Крыша, инженерные сети, фасад | 2012 | сплошной | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | оштукатуренный | 364.5 | Удовлет. | 40 | скатная | 476.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 40 | шлакоблок | удовлет | 40 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Удовлет. | 40 | да | 50 | нижняя | 203.16 | да | хорошее | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 101.8 | да | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | 138.5 | нет | нет | нет | Деревянные | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | 2 шт. | Удовлет. | 40 | Текущий ремонт | Стен,крылец
24 | с.Мухоршибирь, Ул. Медиков дом № 16 | нет | 1998 | 2010 | 899.8 | 757.8 | нет | 3 | 2 | 3 | 12 | 21 | Инженерные сети | 2017 | ленточный | Удовлет. | 40 | нет | нет | нет | деревянный | 769.8 | Не удовлет. | 80 | скатная | 528.7 | Удовлет. | 40 | деревянные | Удовлет. | 40 | брусчатые | Не удовлет. | 80 | деревянные | 40 | деревянные | 40 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Бетонный раствор | Не удовлет. | 80 | нет | нет | [10 empty] | 125.6 | нет | хорошее. | 0 | 128 | хорошее | 0 | 140.6 | да | хорошее | 0 | деревянные | Удовлет. | 40 | балконы | Удовлет. | 50 | 3 шт. | Удовлет. | 40 | Капитальный ремонт, текущий ремонт. | Стен. Отмостка
1 | п.Саган-Нур, пр-т 70 лет Октября, 1 |  | 1990 | 1993-06-01 | 3529.4 | 3147.4 | 382 | 5 | 5 | 3 | 60 | 147 | кровля | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 736.9 | работоспособное | 41 | покраска | 2400 | работоспособное | 41 | профлист | 1166 | работоспособное | 6 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 29 | Металлические | 29 | ПВХ | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 92 | нет | нет | нижняя | 987 | да | ограниченно работоспособное | 77 | циркуляционная | 819 | да | аварийное | 81 | 618 | да | работоспособное | 29 | 708 | работоспособное | 29 | 174000 | да | работоспособное | 41 | ж/б | работоспособное | 29 | бетонные | ограниченно работоспособное | 81 | бетонные | ограниченно работоспособное | 81 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения установлен Программой на 2032-2034г.г. Необходим капремонт системы ГВС и ХВС( срок установлен на 2041-2043гг), теплоснабжения, фасада, подвального помещения,отмостки, крылец. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
2 | п.Саган-Нур, пр-т 70 лет Октября, 9 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3550.2 | 3168.2 | 382 | 5 | 5 | 3 | 60 | 120 | ремонт системы электроснабжения по программе КР | 2019 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 27 | 734.8 | аварийное | 81 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 76 | шиферная | 1166 | аварийное | 88 | ж/б | работоспособное | 27 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 27 | Металлические | 27 | ПВХ | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 987 | нет | аварийное | 85 | циркуляционная | 819 | нет | аварийное | 82 | 618 | нет | аварийное | 90 | 708 | работоспособное | 31 | 174000 | да | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | ограниченно работоспособное | 81 | бетонные | ограниченно работоспособное | 81 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения в МКД проведен в 2019г. Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы:ремонт системы ГВС, ХВС, кровли, подвального помещения, фасада, необходим капремонт системы теплоснабжения, в 2020 году УК будут проведены работы по замене 120 м трубопроводв теплоснабжения и проведен ремонт элеваторного узла. Необходим ремонт входной группы, крылец. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
3 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 1 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3526.9 | 3161 | 365.9 | 5 | 5 | 3 | 60 | 145 | ремонт системы электроснабжения по программе КР | 2019 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 734.8 | ограниченно работоспособное | 66 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 76 | шиферная | 1173 | аварийное | 80 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 29 | Металлические | 29 | ПВХ | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 987 | да | ограниченно работоспособное | 76 | циркуляционная | 819 | да | ограниченно работоспособное | 61 | 618 | да | ограниченно работоспособное | 61 | 708 | работоспособное | 31 | 174000 | да | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения в МКД проведен в 2019г. Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2020-2022годы: ремонт системы ГВС и ХВС, ремонт подвального помещения,кровли. Также необходим капремонт системы теплоснабжения, фасада, отмостки.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
4 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 2 |  | 1988 | 1992-12-25 | 3505.4 | 3125.1 | 380.3 | 5 | 5 | 3 | 59 | 120 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 35 | 722.2 | аварийное | 85 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 45 | шиферная | 1173 | аварийное | 95 | ж/б | работоспособное | 31 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 31 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 0 | циркуляционная | 819 | да | ограниченно работоспособное | 81 | 618 | да | работоспособное | 41 | 708 | работоспособное | 11 | 174000 | да | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен капремонт на 2017-2019годы: ремонт кровли, тепло и электроснабжения, подвального помещения с отмосткой, который в установленные сроки не проводился. В 2020г. проведен ремонт э/снабжения, теплоснабжения, на дату 01.10.2020-ремонт кровли и подвального помещения с отмосткой не закончен.Необходим ремонт системы ХВС(2026-2028),ГВС и водоотведения(2032-2034), фасада.Текущий ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
5 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 3 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3506.6 | 3142.8 | 363.8 | 5 | 5 | 3 | 60 | 144 | ремонт системы электроснабжения по программе КР | 2019 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 31 | 722.9 | работоспособное | 50 | покраска | 2400 | работоспособное | 31 | шиферная | 1173 | аварийное | 86 | ж/б | работоспособное | 31 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 31 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 987 | нет | работоспособное | 31 | циркуляционная | 819 | да | ограниченно работоспособное | 85 | 618 | да | работоспособное | 31 | 708 | работоспособное | 31 | 174000 | да | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 51 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Ремонт системы электроснабжения в МКД проведен в 2019г.г. Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей ГВС, отмостки, входной группы:крыльца. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств управляющей организации
6 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 4 |  | 1988 | 1993-01-13 | 3520.6 | 3133.2 | 387.2 | 5 | 5 | 3 | 60 | 112 | система эл.снабжения, ремонт фасада и кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 31 | 731 | ограниченно работоспособное | 95 | покраска | 2400 | работоспособное | 31 | профлист | 1173 | работоспособное | 31 | ж/б | работоспособное | 31 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 31 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 21 | циркуляционная | 819 | да | ограниченно работоспособное | 85 | 618 | да | работоспособное | 31 | 708 | работоспособное | 21 | 174000 | да | работоспособное | 41 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта системы электроснабжения,ГВС,отмостки, подвального помещения. В 2019 году произведен текущий ремонт системы теплоснабжения за счет средств управляющей организации, в результате чего, процент износа уменьшился с 30 на 20.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
7 | п.Саган-Нур, пер.Центральный, 5 |  | 1990 | 1993-01-13 | 3566.7 | 3186.8 | 379.9 | 5 | 5 | 3 | 60 | 130 | система эл.снабжения, ремонт фасада и кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 31 | 743.9 | работоспособное | 31 | покраска | 2400 | работоспособное | 31 | профлист | 1228 | работоспособное | 31 | ж/б | работоспособное | 31 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 31 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 31 | циркуляционная | 819 | да | работоспособное | 31 | 618 | да | работоспособное | 31 | 708 | работоспособное | 41 | 174000 | да | ограниченно работоспособное | 31 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 31 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта сетей канализации, отмостки. Собственниками принято решение об открытии спецсчета (Спецсчет открыт 27.11.2018г.) Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
8 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.4 |  | 1980 |  | 2531.6 | 1605.4 | 552.4 | 3 | 3 | 1 | 36 | 66 | Система электроснабжения | 2015 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 39 | отсутств. |  |  | покраска | 1200 | ограниченно работоспособное | 85 | шиферная | 1074 | работоспособное | 85 | ж/б | работоспособное | 39 | ж/бетонные панели | ограниченно работоспособное | 51 | металлические | 39 | ПВХ | 15 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | ограниченно работоспособное | 70 | циркуляционная | 80 | нет | работоспособное | 60 | 40 | нет | работоспособное | 60 | 50 | работоспособное | 45 | 120000 | да | работоспособное | 21 | ж/б | работоспособное | 31 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | работоспособное | 31 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частичнонеудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта стен, кровли, фасада, системы теплоснабжения, ХВС,ГВС, отмостки.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
9 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.9 |  | 1980 | 2003-03-10 | 962 | 718.3 | 243.7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 46 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 41 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 804 | аварийное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | Сборные легкобетонные панели | работоспособное | 41 | Деревянные двойные | 41 | Деревянные двойные | 41 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 95 | циркуляционная | 80 | нет | аварийное | 85 | 40 | нет | аварийное | 85 | 50 | работоспособное | 31 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 71 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично аварийное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
10 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.10 |  | 1980 | 2002-09-02 | 947.5 | 718.3 | 229.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 48 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 41 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 804 | аварийное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | Сборные легкобетонные панели | работоспособное | 41 | Деревянные двойные | 41 | Деревянные двойные | 41 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 95 | циркуляционная | 80 | нет | ограниченно работоспособное | 85 | 40 | нет | аварийное | 85 | 50 | работоспособное | 31 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 71 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично аварийное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
11 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.11 |  | 1980 | 2009-12-31 | 925.5 | 696.3 | 229.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 41 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 772 | аварийное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | Крупнопанельные | работоспособное | 41 | Деревянные двойные | 41 | Деревянные двойные | 41 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 95 | циркуляционная | 80 | нет | ограниченно работоспособное | 85 | 40 | нет | ограниченно работоспособное | 85 | 50 | работоспособное | 31 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 71 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частичнонеудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
12 | п.Саган-Нур, ул.Больничная д.12 |  | 1980 | 2002-11-04 | 962 | 718.3 | 243.7 | 2 | 2 | 2 | 20 | 62 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 41 | отсутств. |  |  | покраска | 702 | аварийное | 100 | шиферная | 804 | аварийное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | Сборные легкобетонные панели | работоспособное | 41 | Деревянные двойные | 40 | Деревянные двойные | 41 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | естественная циркуляция (ленинградка) | 160 | нет | аварийное | 95 | циркуляционная | 80 | нет | аварийное | 85 | 40 | нет | аварийное | 85 | 50 | работоспособное | 31 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 80 | ж/б | работоспособное | 41 | отсутствуют | нет | нет | бетонные | аварийное | 71 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частичнонеудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025 годы: системы электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС,кровли, фасада. Также необходим капремонт отмостки, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
13 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 1 |  | 1993 | 1997-10-24 | 2340.9 | 2061.9 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | 87 | система электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 26 | 490.7 | работоспособное | 55 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 45 | профлист | 818 | работоспособное | 26 | ж/б | работоспособное | 26 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | ограниченно работоспособное | 85 | нет | нет | нижняя | 658 | да | аварийное | 71 | циркуляционная | 546 | да | ограниченно работоспособное | 11 | 412 | да | работоспособное | 26 | 472 | работоспособное | 31 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 41 | ж/б | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 51 | бетонные | работоспособное | 51 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение капитального ремонта системы теплоснабжения,электроснабжения, подвального помещения , отмостки и фасада, крылец и балконов. В 2019 году управляющей организацией проведен ремонт системы ГВС, в результате чего процент износа уменьшился с 70 до 10%.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
14 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 3 |  | 1990 | 1993-01-05 | 2338 | 2059 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | 91 | система электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт кровли и фасада | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 26 | 490.7 | ограниченно работоспособное | 26 | покраска-3 стены, профлист-1 стена | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 41 | профлист | 818 | работоспособное | 26 | ж/б | работоспособное | 26 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 26 | Металлические | 11 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | ограниченно работоспособное | 75 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 11 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 26 | 412 | да | работоспособное | 26 | 472 | работоспособное | 11 | 116000 | да | работоспособное | 11 | ж/б | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 26 | Здание работоспособное, состояние конструктивных элементов- удовлетворительное | Необходимо проведение капремонта отмостки и фасада.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
15 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 4 |  | 1990 | 1993-01-13 | 2357.9 | 2069.7 | 288.2 | 5 | 5 | 2 | 40 | 84 | система электроснабжения, ХВС, ГВС, ремонт кровли | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 29 | 489.6 | ограниченно работоспособное | 75 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 45 | шиферная | 818 | аварийное | 0 | ж/б | работоспособное | 29 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 29 | Металлические | 29 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 95 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 95 | циркуляционная | 546 | да | ограниченно работоспособное | 0 | 412 | да | работоспособное | 0 | 472 | работоспособное | 29 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | бетонные | работоспособное | 29 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы:ремонт системы ГВС, ХВС,кровли.Ремонт проведен в 2020г.: система электроснабжения, ХВС,ГВС,кровли.Необходим капремонт системы теплоснабжения,фасада, подвального помещения, отмостки.Текущий ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
16 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 5 |  | 1990 | 1993-01-20 | 2355.6 | 2059 | 296.6 | 5 | 5 | 2 | 40 | 77 | система электро-, тепло-, водоснабжения, ремонт кровли и фасада | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 26 | 490.2 | работоспособное | 41 | 2 боковые стены-профлист, 2 стены-покраска | 1762.3 | работоспособное | 26 | профлист | 818 | работоспособное | 26 | ж/б | работоспособное | 26 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 80 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 26 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 26 | 412 | да | работоспособное | 26 | 472 | работоспособное | 26 | 116000 | да | работоспособное | 26 | ж/б | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 26 | Здание работоспособное, состояние конструктивных элементов- удовлетворительное | Необходим капремонт подвального помещения,отмостки, кровли,фасада, системы электроснабжения.Ремонт системы кнализации будет проводиться за счет средств УК
17 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 6 |  | 1991 | 1993-01-09 | 2352.6 | 2057.4 | 295.2 | 5 | 5 | 2 | 40 | 87 | система электроснабжения, теплоснабжения, ХВС, ГВС, ремонт кровли | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 28 | 489.5 | ограниченно работоспособное | 85 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 41 | шиферная | 828 | аварийное | 0 | ж/б | работоспособное | 28 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 28 | Металлические | 28 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 85 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 0 | циркуляционная | 546 | да | ограниченно работоспособное | 0 | 412 | да | ограниченно работоспособное | 0 | 472 | работоспособное | 20 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 28 | бетонные | работоспособное | 28 | бетонные | работоспособное | 28 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы.Капремонт системы ГВС, ХВС,теплоснабжения, электроснабжения и кровли проведен в 2020г. Необходим капремонт фасада, подвального помещения, отмостки.Текущий ремонт системы канализации проводился в 2020г. за счет средств УК
18 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 7 |  | 1991 | 1994-03-25 | 2659.6 | 2316 | 343.6 | 5 | 5 | 2 | 60 | 105 | система электроснабжения, теплоснабжения, ГВС, ремонт кровли | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 28 | 461.6 | ограниченно работоспособное | 78 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 41 | шиферная | 940 | аварийное | 0 | ж/б | работоспособное | 28 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 28 | Металлические | 28 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 90 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 0 | циркуляционная | 546 | да | ограниченно работоспособное | 0 | 412 | да | работоспособное | 45 | 472 | работоспособное | 28 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 28 | бетонные | работоспособное | 28 | бетонные | работоспособное | 28 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы.Капремонт системы ГВС,теплоснабжения, электроснабжения и кровли проведен в 2020г.Необходим капремонт системы ХВС,фасада, подвального помещения,отмостки.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
19 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 8 |  | 1992 | 1993-02-03 | 2348.9 | 2091.6 | 257.6 | 5 | 5 | 2 | 40 | 73 | система электроснабжения, теплоснабжения, ремонт кровли, ремонт подвального помещения (на 01.10.2020 не проведен ремонт подвала) | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 27 | 490.2 | ограниченно работоспособное | 85 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 27 | шиферная | 825 | аварийное | 0 | ж/б | работоспособное | 27 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 27 | Металлические | 27 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 90 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 0 | циркуляционная | 546 | да | ограниченно работоспособное | 57 | 412 | да | работоспособное | 27 | 472 | работоспособное | 27 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 27 | бетонные | работоспособное | 27 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 12.11.2018г. №06-ПР157/18 установлен срок проведения капремонта на 2017-2019годы.Капремонт системы теплоснабжения, кровли, электроснабжения проведен в 2020г., ремонт подвального помещения на 01.10.2020г. не проведен.Необходим капремонт системы ГВС, фасада. .Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
20 | п.Саган-Нур, ул.Лесная, 9 |  | 1992 | 1993-06-28 | 2348.4 | 2090.4 | 258 | 5 | 5 | 2 | 40 | 101 | система электроснабжения, теплоснабжения, ХВС,ГВС | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 26 | 492.6 | работоспособное | 26 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 26 | шиферная | 825 | аварийное | 85 | ж/б | работоспособное | 26 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 90 | нет | нет | нижняя | 658 | да | аварийное | 85 | циркуляционная | 546 | да | работоспособное | 30 | 412 | да | работоспособное | 26 | 472 | работоспособное | 26 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 80 | ж/б | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 26 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, сетей теплоснабжения, электроснабжения, подвального помещения(отмостки). Ремонт сетей канализации будет проводиться за счет средств УК
21 | п.Саган-Нур, ул.Пушкина, 5 |  | 1987 | 2003-03-03 | 1946.8 | 1514 | 432.8 | 5 | 5 | 1 | 35 | 73 | система электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 33 | 401.7 | ограниченно работоспособное | 85 | покраска | 1516.7 | работоспособное | 50 | шиферная | 700 | ограниченно работоспособное | 85 | ж/б | работоспособное | 33 | кирпичные | работоспособное | 33 | Металлические | 33 | двойные створчатые | 33 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 250 | нет | работоспособное | 65 | циркуляционная | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | 130 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | 130 | работоспособное | 33 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 61 | ж/б | работоспособное | 33 | бетонные | работоспособное | 33 | бетонные | работоспособное | 33 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025г.годы: системы электроснабжения, ГВС,ХВС,кровли, подвального помещения. Также необходим капремонт систем теплоснабжения, фасада,отмостки. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
22 | п.Саган-Нур, ул.Пушкина, 6 |  | 1996 | 2000-12-29 | 1513.6 | 1303 | 210.6 | 5 | 5 | 1 | 32 | 94 | система электроснабжения, ремонт кровли | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 24 | 408.5 | ограниченно работоспособное | 80 | покраска | 1516.7 | работоспособное | 45 | шиферная | 700 | ограниченно работоспособное | 80 | ж/б | работоспособное | 24 | кирпичные | работоспособное | 24 | Металлические | 24 | двойные створчатые | 24 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | циркуляционная | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | 130 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | 130 | работоспособное | 24 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 65 | ж/б | ограниченно работоспособное | 85 | бетонные | работоспособное | 24 | бетонные | работоспособное | 24 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025г.г.: системы электроснабжения, ХВС,ГВС,кровли, подвального помещения, необходим капремонт системы теплоснабжения,лестниц, отмостки. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
23 | п.Саган-Нур, ул.Спортивная, 5 |  | 1987 | 2003-01-27 | 1915.37 | 1568.17 | 353.5 | 5 | 5 | 1 | 40 | 80 | система электроснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 33 | 423.9 | ограниченно работоспособное | 80 | покраска | 1516.7 | работоспособное | 50 | шиферная | 684 | аварийное | 80 | ж/б | работоспособное | 33 | кирпичные | работоспособное | 33 | Металлические | 33 | двойные створчатые | 33 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 250 | нет | работоспособное | 60 | циркуляционная | 250 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | 130 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | 130 | работоспособное | 33 | 120000 | да | ограниченно работоспособное | 65 | ж/б | ограниченно работоспособное | 70 | бетонные | ограниченно работоспособное | 75 | бетонные | ограниченно работоспособное | 75 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025г.г.: системы электроснабжения, ХВС,ГВС,кровли, подвального помещения. Также необходим капремонт системы теплоснабжения,лестниц, фасада, отмостки, тамбуров, балконов и козырьков, входной группы. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
24 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 4 |  | 1993 | 1995-11-15 | 3417.1 | 2936.3 | 480.8 | 5 | 5 | 3 | 55 | 113 | система электроснабжения | 2020 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 26 | 702.1 | ограниченно работоспособное | 75 | покраска | 2400 | ограниченно работоспособное | 50 | шиферная | 1188 | ограниченно работоспособное | 90 | ж/б | работоспособное | 26 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 26 | Металлические | 26 | ПВХ | 11 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 90 | нет | нет | нижняя | 987 | да | работоспособное | 82 | циркуляционная | 819 | нет | работоспособное | 26 | 618 | да | работоспособное | 26 | 708 | работоспособное | 26 | 174000 | да | работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 26 | бетонные | работоспособное | 51 | бетонные | аварийное | 61 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Капремонт системы электроснабжения проведен в 2020 г.Необходимо проведение кап.ремонта системы теплоснабжения,кровли, подвального помещения, отмостки, фасада, крылец.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
25 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 5 |  | 1995 | 1996-06-03 | 2470.4 | 2179.3 | 291.1 | 5 | 5 | 2 | 40 | 78 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 40 | 489.8 | работоспособное | 45 | покраска | 1762.3 | работоспособное | 40 | шиферная | 816 | аварийное | 95 | ж/б | работоспособное | 24 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 24 | Металлические | 24 | двойные створчатые | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 90 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 60 | циркуляционная | 546 | нет | работоспособное | 60 | 412 | да | работоспособное | 60 | 472 | работоспособное | 24 | 116000 | да | работоспособное | 45 | ж/б | работоспособное | 24 | бетонные | работоспособное | 24 | бетонные | работоспособное | 24 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта кровли, отмостки, системы телоснабжения,ХВС,ГВС, электроснабжение, подвальное помещение.Ремонт системы канализации будет проводиться за счет средств УК
26 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 6 |  | 1992 | 1993-06-15 | 2346.2 | 2060.2 | 286 | 5 | 5 | 2 | 40 | 94 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 28 | 489.6 | ограниченно работоспособное | 70 | покраска | 1762.3 | аварийное | 85 | шиферная | 816 | аварийное | 85 | ж/б | работоспособное | 28 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 28 | Металлические | 28 | двойные створчатые | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 100 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 75 | циркуляционная | 546 | нет | ограниченно работоспособное | 0 | 412 | да | ограниченно работоспособное | 0 | 472 | работоспособное | 28 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 0 | ж/б | работоспособное | 28 | бетонные | ограниченно работоспособное | 70 | бетонные | ограниченно работоспособное | 75 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Капремонт системы электроснабжения, ГВС и ХВС включен в краткосрочный план на 2017-2018г.г., но ремонт проведен в 2019г., в результате чнго износ сосавил 0%. Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025годы: кровли, фасада, подвального помещения, отмостки. Также необходим капремонт системы теплоснабжения, входной группы,крылец, балконов и козырьков фасада. Ремонт системы канализации будет проводиться за счет УК
27 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 7 |  | 1992 | 1993-12-02 | 2612.4 | 2341.3 | 271.1 | 5 (2 подъезд) | 6 (1 подъезд) | 2 | 44 | 106 | система электро-, тепло-, водоснабжения | 2009 | сборные бетонные блоки | работоспособное | 30 | 489.7 | работоспособное | 30 | покраска | 2021.5 | ограниченно работоспособное | 41 | шиферная | 816 | аварийное | 85 | ж/б | работоспособное | 27 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 27 | Металлические | 27 | двойные створчатые | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | аварийное | 90 | нет | нет | нижняя | 658 | да | работоспособное | 15 | циркуляционная | 546 | нет | ограниченно работоспособное | 65 | 412 | да | работоспособное | 15 | 472 | работоспособное | 27 | 116000 | да | работоспособное | 15 | ж/б | работоспособное | 27 | бетонные | работоспособное | 27 | бетонные | работоспособное | 27 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Необходимо проведение кап.ремонта системы ГВС,кровли, фасада,отмостки
28 | п.Саган-Нур, ул.Ширяева, 8 |  | 1997 | 2000-07-14 | 2339.7 | 2060.7 | 279 | 5 | 5 | 2 | 40 | 78 |  | не проводился | сборные бетонные блоки | работоспособное | 23 | 490.7 | ограниченно работоспособное | 75 | покраска | 1762.3 | ограниченно работоспособное | 60 | шиферная | 816 | аварийное | 85 | ж/б | работоспособное | 23 | Перлито-бетонные панели | работоспособное | 31 | Металлические | 23 | двойные створчатые | 6 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Част.разрушение | ограниченно работоспособное | 100 | нет | нет | нижняя | 658 | да | ограниченно работоспособное | 57 | циркуляционная | 546 | нет | ограниченно работоспособное | 67 | 412 | да | ограниченно работоспособное | 67 | 472 | работоспособное | 31 | 116000 | да | ограниченно работоспособное | 75 | ж/б | работоспособное | 31 | бетонные | работоспособное | 75 | бетонные | ограниченно работоспособное | 75 | Здание ограниченно-работоспособное, состояние конструктивных элементов- частично неудовлетворительное | Приказом от 27.06.2019г. №06-ПР116/19 установлен срок проведения капремонта на 2023-2025годы: систем электроснабжения, ГВС и ХВС, подвального помещения.Необходим капремонт системы теплоснабжения, ремонт фасада, , входной группы/, крылец, балконов,отмостки.Текущий ремонт системы канализации будет проводиться за счет УК
* - Указать техническое состояние здания: нормативное, работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное. ** - В выводах указывается способ устранения выявленных дефектов и повреждений конструкции: путем текущего ремонта либо капитального ремонта, а также предложения по актуализации республиканской программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия, на 2014 - 2043 годы»